## Hoja1
*** BeamMaster USB Measurement system, Version 1.5.0.3 ***
File: | z19mm.xlsx
Date: | 2026-05-07
Time: | 12:38
S/N: | BM4987
Average: | OFF
Wavelength: | 822 (nm)
HeadTilt: | 0(grad)
Level I: | 13,5%
Level II: | 50,0%
Level III: | 80,0%
Null: | No
Filter: | Yes
Filter Transmission: | 0,04%
Time | Pos.X | Pos.Y | W Width I | W Width II | V Width I | V Width II | Major | Minor
(sec) | (micron) | (micron) | (micron) | (micron) | (micron) | (micron) | (micron) | (micron)
0 | -1113 | 3642 | 375,8 | 130,9 | 264,1 | 109,7 | 429,0 | 164,0
0 | -1113 | 3641 | 377,2 | 131,3 | 260,2 | 109,9 | 428,8 | 161,4
0 | -1112 | 3639 | 376,8 | 130,4 | 261,9 | 110,4 | 428,6 | 164,0
1 | -1113 | 3639 | 377,1 | 131,1 | 262,9 | 110,0 | 429,2 | 164,8
1 | -1112 | 3639 | 377,5 | 131,4 | 264,0 | 109,2 | 427,9 | 170,5
1 | -1111 | 3640 | 378,6 | 130,6 | 262,5 | 109,4 | 429,0 | 167,8
1 | -1112 | 3638 | 378,2 | 131,4 | 262,8 | 109,3 | 428,4 | 168,8
1 | -1113 | 3639 | 375,2 | 130,6 | 262,6 | 109,9 | 428,5 | 161,7
2 | -1112 | 3642 | 377,2 | 130,4 | 262,7 | 109,5 | 428,4 | 166,6
2 | -1112 | 3638 | 377,6 | 130,6 | 262,9 | 109,1 | 427,7 | 169,4
2 | -1111 | 3641 | 377,9 | 131,1 | 261,9 | 110,0 | 428,7 | 166,1
2 | -1113 | 3643 | 376,9 | 130,2 | 263,4 | 109,7 | 427,6 | 169,0
2 | -1112 | 3641 | 375,8 | 131,0 | 265,2 | 110,0 | 427,2 | 170,4
3 | -1113 | 3638 | 376,9 | 130,9 | 263,2 | 110,0 | 428,7 | 166,0
3 | -1112 | 3642 | 376,3 | 130,7 | 263,3 | 109,9 | 427,8 | 167,1
3 | -1113 | 3639 | 378,3 | 131,0 | 262,3 | 109,9 | 429,4 | 166,0
3 | -1114 | 3637 | 375,5 | 130,4 | 262,3 | 109,5 | 429,1 | 160,3
3 | -1112 | 3640 | 378,3 | 130,6 | 262,9 | 109,8 | 428,9 | 168,1
4 | -1112 | 3642 | 377,4 | 130,9 | 263,4 | 110,1 | 429,9 | 164,3
4 | -1113 | 3640 | 376,3 | 131,0 | 262,6 | 109,7 | 428,0 | 165,4